申請接駁電網簡易4步曲

- 填寫合適表格

  - 太陽能及風能可再生能源系統/電池儲能系統發電容量 ≤ 1MW

  - 上述之項目1a以外的可再生能源系統/電池儲能系統

- 當你設計適合接駁電網的可再生能源系統/電池儲能系統時，你需要考慮：

  - 小型可再生能源/電池儲能系統與電網接駁的技術設計指引

  - 接駁至中電電網的要求 (於2026年9月1日前生效)

  - 可再生能源系統(小型)電網接駁標準 (於2026年3月2日起生效)

  - 電池儲能系統電網接駁標準 (於2026年3月2日起生效)

  - 電錶安裝要求

  - 技術圖則實例（在機電工程署指南附錄中）

- 在你測試可再生能源系統/電池儲能系統前，請向我們提供以下文件：

  - 可再生能源系統/電池儲能系統的操作程序

  - 可再生能源系統/電池儲能系統測試及校驗程序

當客戶提交完整的技術文件（如操作程序，測試及校驗報告）後，中電將會約見客戶實地視察系統測試。

- 如現場測試結果滿意，我們會與您簽署電網接駁協議書（項目1b適用）一經完成，你的可再生能源系統/電池儲能系統可連接到中電電網！

備註：

    - 項目1a（太陽能和風能系統/電池儲能系統發電容量 ≤1MW）無需簽署電網接駁協議書

    - 可再生能源系統/電池儲能系統終止表格