可再生能源發電/電池儲能系統操作程序

聲明: 本文件樣本僅用於說明及作參考用途，不作為條款或建議。

操作及維修資料

客戶負責操作及維修可再生能源發電/電池儲能系統聯絡資料:

負責發電設施保持安全運作的註冊電業承辦商聯絡資料及註冊編號:

| 聯絡人 | 註冊編號 | 聯絡電話 | 電郵地址 |
| --- | --- | --- | --- |

| 註冊電業承辦商簽署及蓋章: |  |
| --- | --- |
| 簽署日期 (年／月／日): |  |

備注: 可再生能源/電池儲能系統擁有者應妥善保存此資料以作記錄。當所提供的聯絡資料有所變更，有關系統的擁有者須通知中華電力有限公司。

發電設施的註冊 (請選取其中之一)

□	根據《電力條例》(第406 章) 第21 條, 發電設施須向機電工程署署長註冊, 收據號碼為：__________________

□	《電力條例》(第406 章) 規定, 發電設施屬於須向署長提交定期測試證明書的電力裝置的一部分

| 設施的擁有人的姓名及簽署: (或代表該擁有人) |  |
| --- | --- |
| 簽署日期 (年／月／日): |  |

中華電力有限公司聯絡資料:

| 聯絡方法 | 聯絡電話 | 電郵地址 |
| --- | --- | --- |
| 緊急聯絡 | 27288333 | 不適用 |
| 辦公時間聯絡 | 26780322 | csd@clp.com.hk |

| 基本資料 |  |
| --- | --- |
| 可再生能源/電池儲能類型 | 太陽能光伏/風力發電/電池儲能系統 (刪除不適用者) |
| 系統額定容量 | xxxxxx (千瓦) |
| 安裝地址 | xxxxxx |

| 系統擁有者/代表 | xxxxxx |
| --- | --- |
| 聯絡人 | xxxxxx (請只提供聯絡人職位) |
| 聨絡電話號碼 | xxxxxx |
| 通訊地址 | xxxxxx |

| 可再生能源/電池儲能系統摘要 (如房屋建築及附屬場地只有一套可再生能源/電池儲能系統，請刪除此表) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源/電池儲能類型 | 變頻器額定值 (千瓦) | 太陽能板額定值的總和(千瓦) | 太陽能系統額定值 (千瓦) |
| 太陽能系統 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 建築整合太陽能系統 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |

安全程序（只供客戶操作和維修）

- 所有與可再生能源發電/電池儲能系統有關的操作程序必須由註冊的電業工程人員處理。

- 隔離可再生能源發電/電池儲能系統及隔離接駁至中電電網程序:

  - 斷開位於 XXXXX 室內的可再生能源發電/電池儲能系統的主斷路器 (XX) 和隔離開關掣 (“隔離點”XX)。

  - 鎖上已斷開的隔離開關掣(“隔離點”XX)，並掛上維修警告標示。

  - 鑰匙由負責的電業工程人員或相關授權人士保管。如有需要，也可由中電相關人員保管。

- 當完成現場工作，並由負責的註冊電業工程人員確認系統正常，可再生能源發電/電池儲能系統將可準備與中電電網重新連接。

- 重新連接可再生能源發電/電池儲能系統程序:

  - 移走維修警告標示，並將第 2 項中提到的隔離開關掣(“隔離點”XX)解鎖。

  - 合上隔離開關掣(“隔離點”XX)和系統主斷路器(XX)。

- 現場工程完成後，請通知相關人員已完工。

附件清單

頁碼

A.	標示著“隔離點”的可再生能源/電池儲能系統技術圖則	x

B.	標示著可再生能源發電/電池儲能系統之配電系統的單線電路圖	x

C.	可再生能源(太陽能光伏／風力)/電池儲能系統位置圖	x

D.	中電可再生能源／上網電價電錶位置圖及路線圖	x

註冊電業工程人員及註冊電業承辦商簽署

（設計、安裝、檢查及測試）

| 註冊電業工程人員: |  |
| --- | --- |
| 註冊編號: |  |
| 註冊電業工程人員簽署: |  |
| 註冊電業承辦商: |  |
| 註冊編號: |  |
| 註冊電業承辦商簽署及蓋章: |  |
| 簽署日期 (年／月／日): |  |

可再生能源/電池儲能系統所有者準備原理圖和相關圖紙的指南（採用Acrobat檔案格式）:

# 標示著“隔離點”的可再生能源/電池儲能系統技術圖則

可再生能源/電池儲能系統技術圖則應參照機電工程署的“可再生能源發電系統與電網接駁的技術指引”中的實例。您的可再生能源/電池儲能系統技術圖則應包括在本操作程序的光伏/風力發電/電池儲能系統示意圖中列出的所有詳情。

# 標示著可再生能源發電/電池儲能系統之配電系統的單線電路圖

1.	太陽能光伏/風力發電/電池儲能系統應加上雲符號圈出，並延伸到中華電力的電力來源; 及

2.	應提供中電電力供電編賬號碼，中電電錶號碼及供電的中電變電站號碼。

# 可再生能源/電池儲能系統位置圖

# 中電可再生能源/電錶位置圖及路線圖

- 可再生能源上網電價電錶／電錶的位置和規定應符合在中電的“客戶內部配電系統與供電及電錶安裝指引”和“上網電價計劃標準電錶規定”列出的要求。

- 電錶位置應標示在平面圖上，並從最近的入口／出口／樓梯達到電錶位置標示箭頭。